## Sheet1
附件
鄂州市市场监管综合执法支队食品抽检项目表
序号 | 产品类别 | 批次 | 资质标准 | 评价标准 | 限量要求 | 测试项目 | 检测方法 | 判/不判
1 | 发酵面制品、生湿面制品 | 3 | 食品中非法添加物的测定 | / | / | 硼砂/硼酸 | GB 5009.275-2016 | 不判
|  |  | 食品添加剂残留量的测定 | GB 2760-2014 | 不得使用（检出限25mg/kg） | 铝的残留量（干样品，以Al计） | GB 5009.182-2017第二法 | 不判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 不得使用 | 滑石粉 | GB 5009.269-2016 | 判
2 | 米粉 | 1 | 食品中非法添加物的测定 | / | / | 硼砂/硼酸 | GB 5009.275-2016 | 不判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 不得使用 | 乙基香兰素 | 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定（BJS 201705） | 判
|  |  | 食品添加剂残留量的测定 | GB 2760-2014 | 不得使用 | 乙基麦芽酚 | BJS 201708 | 判
3 | 熟肉制品（流通环节） | 3 | 食品中非法添加物的测定 | 食品整治办〔2008〕3号 | 不得检出 | 酸性橙II | SN/T 3536-2013 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | ≤30mg/kg | 亚硝酸盐（以亚硝酸钠计） | GB 5009.33-2016第二法 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 不得使用 | 胭脂红 | GB/T 9695.6-2008第一法 | 判
4 | 畜肉（注水） | 2 | 食品中非法添加物的测定 | 整顿办函〔2010〕50号 | 不得检出 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 判
[5 empty] | 不得检出 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 判
[5 empty] | 不得检出 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 判
[5 empty] | 不得检出 | 特布他林 | GB/T 22286-2008 | 判
5 | 豆腐、豆腐皮、腐竹 | 1 | 食品中非法添加物的测定 | 食品整治办〔2008〕3号 | 不得检出 | 吊白块（甲醛次硫酸氢钠） | 卫生部《关于印发面粉、油脂中过氧化苯甲酰测定等检验方法的通知》（卫监发〔2001〕159 号）附件 2 食品中甲醛次硫酸氢钠的测定方法 | 判
|  |  |  | / | / | 硼砂/硼酸 | GB 5009.275-2016 | 不判
|  |  |  | / | / | 碱性橙II | GB/T 23496-2009 | 不判
6 | 酱腌菜 | 2 |  | GB 2762-2022（2023.06.30实施） | 1.0mg/kg | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017 | 判
|  |  |  | GB 2762-2022（2023.06.30实施） | 20 mg/kg | 亚硝酸盐（以 NaNO2 计）（ 限腌渍的蔬菜检测） | GB 5009.33-2016 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 1.0g/kg | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 1.0g/kg | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016
|  |  |  | GB 2760-2014 | 1.0g/kg | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 0.15g/kg | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 1.0g/kg | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）（限腌渍的蔬菜检测。） | GB 5009.97-2016 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 0.1g/kg | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2022 | 判
|  |  |  | GB 2714-2015 | n=5，c=2， m=10 CFU/g，M=103 CFU/g | 大肠菌群（5平行）(不适用于非灭菌发酵型产品。)（无包装食品、流通环节和餐饮环节从大包装中分装的样品不检测微生物。） | GB 4789.3-2016平板计数法 | 判
|  |  |  | GB 2760-2014 | 1 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 (结果超过1，且检出两种及以上防腐剂（均为标准中允许使用的）时，在检验报告出具该项目。除此之外，不在检验报告出具该项目。) | / | 判
7 | 淡水鱼 | 1 |  | GB 31650-2019 | 鱼：皮+肉 100μg/kg | 恩诺沙星 以恩诺沙星与环丙沙星之和计 | 农业部1077号公告-1-2008 | 判
|  |  |  | 农业农村部公告第250号 | 不得检出 | 孔雀石绿 以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计，以孔雀石绿表示 | GB/T 19857-2005（液相色谱-串联质谱法） | 判
|  |  |  | 农业农村部公告第250号 | 不得检出 | 五氯酚酸钠（以五氯酚计） | GB 23200.92-2016 | 判
|  |  |  | GB 31650-2019 | 不得检出 | 地西泮 | SN/T 3235-2012 | 判
|  |  |  | 农业农村部公告第250号 | 不得检出 | 呋喃唑酮代谢物 | GB 31656.13-2021 | 判
|  |  |  | 农业农村部公告第250号 | 不得检出 | 氯霉素 | GB 31658.2-2021 | 判
| 总批次 | 13